## MiSeq
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (1 из 2)
Дата тагментации: RunID: Инициалы: |  |  | количество образцов
⃝ | 1 | Количественная оценка ДНК на Qubit и запись на рабочем листе | 0
⃝ | 2 | Доведите BLT и TB1 до комнатной температуры (BLT из холодильника, TB1 из морозильной камеры) - примерно за 30 минут
⃝ | 3 | Добавьте H2O в 96-луночный планшет (обычно 20 мкл)
⃝ | 4 | Добавьте ДНК в лунки образца (обычно 10 мкл)
⃝ | 5 | Вихревое перемешивание BLT и TB1 в течение 10 с (обеспечить суспензию)
⃝ | 6 | Приготовить мастер-микс для тагментации: 10 мкл BLT + 10 мкл TB1 | Объем (мкл)
Объем BLT |  |  | 20
Объем TB1 |  |  | 20
|  | Итого | 40
⃝ | 7 | Хорошо перемешайте мастер-микс на вортексе
⃝ | 8 | Добавьте 20 мкл эталонной смеси для тагментации в каждую лунку для образца
⃝ | 9 | Смешайте с помощью пипетирования (общий объем 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 11 | Инкубируйте планшет при 55°C в течение 15 минут, а затем выдерживайте при 10°C («Flex Tagment»)
Очистка после тагментации
⃝ | 12 | Проверьте TSB на наличие осадка (если он присутствуют, нагрейте при 37°C в течение 10 минут и перемешайте на вихревой мешалке)
⃝ | 13 | Добавьте 10 мкл TSB в лунки для образцов
⃝ | 14 | Осторожно перемешайте пипеткой (общий объем 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 16 | Инкубируйте при 37°C в течение 15 минут, затем выдержите при 10°C («Flex Post Tag»)
⃝ | 17 | Выполните быстрое вращение
⃝ | 18 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 19 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 20 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 21 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 22 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 23 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 24 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 25 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 26 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 27 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 28 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 29 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 30 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
Амплификация тагментированной ДНК Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 31 | Оттаивание EPM на льду
⃝ | 32 | Разморозьте индексы при комнатной температуре (перед использованием прокрутите на короткое время)
⃝ | 33 | Приготовить мастер-микс для ПЦР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для каждого образца) | Объем (мкл)
Объем ЕРМ |  |  | 40
Объем H2O |  |  | 40
|  | Итого | 80
⃝ | 34 | Перемешайте на вихревой мешалке и открутите мастер-микс
⃝ | 35 | Удалите TWB из образцов (все еще на магните)
⃝ | 36 | Удалите излишки TWB с помощью пипетки
⃝ | 37 | Снимите планшет с магнита и немедленно добавьте 40 мкл мастер-микса для ПЦР
⃝ | 38 | Осторожно смешайте с помощью пипетки
⃝ | 39 | Добавьте 10 мкл индексных адаптеров к каждому образцу (из 96-луночного индексного планшета, каждая лунка используется однократно)
⃝ | 40 | Смешайте минимум 10x (установите на 40 мкл)
⃝ | 41 | Запечатайте планшет с помощью Microseal B и запустите программу «Flex Amplify» на термоциклере (примерно 30 минут)
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы при температуре 2-8C до 3 дней
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (2 из 2)
Очистка библиотек Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 42 | Доведите RSB до комнатной температуры (из морозильной камеры) и перемешать на вихревой мешалке
⃝ | 43 | Извлеките планшет из термоциклера/холодильника и центрифугируйте в течение 1 минуты при 280xg
⃝ | 44 | Поместите пластину на магнит на 5 минут (или до очищения)
⃝ | 45 | Перенесите 45 мкл супернатанта в новые лунки
⃝ | 46 | Снимите с магнита
⃝ | 47 | Перемешайте на вортексе и инвертируйте стоковый IPB несколько раз
⃝ | 48 | Приготовьте мастер-микс IPB (40,8 мкл IPB + 44,2 мкл H2O на образец) | Объем (мкл)
Объем IPB |  |  | 81.6
Объем H2O |  |  | 88.4
|  | Итого: | 170
⃝ | 49 | Хорошо перемешайте мастер-микс IPB на вихревой мешалке и добавьте по 85 мкл в каждую лунку для образцов (соотношение мастер-микса и ДНК — 1,88). Если во время тагментации произошла потеря образца, используйте скорректированные объемы из таблицы 5 (раздел 9.5.4 PNL35), чтобы обеспечить соотношение мастермикса шариков к ДНК 1,88.
⃝ | 50 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 51 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 52 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 53 | Во время инкубации тщательно перемешайте на вихревой мешалке стоковый IPB
⃝ | 54 | Находясь на магните, перенесите 125 мкл супернатанта в новые лунки.
⃝ | 55 | Снимите с магнита и добавьте 15 мкл исходного IPB в лунки, содержащие супернатант (соотношение неразведенных гранул к ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 57 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 58 | Разведите свежий 80% EtOH (например, для 16 образцов, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 образцов 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 60 | Удалите и утилизируйте надосадочную жидкость
⃝ | 61 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 62 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 63 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 64 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 65 | Удалите избыток EtOH с помощью пипетки, если он присутствует
⃝ | 66 | Дайте бусинам высохнуть на воздухе в течение 3-5 минут
⃝ | 67 | Снимите с магнита и добавьте 32 мкл RSB
⃝ | 68 | Тщательно перемешайте с помощью пипетки
⃝ | 69 | Инкубируйте 2-5 минут при комнатной температуре
⃝ | 70 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 71 | Перенесите 30 мкл супернатанта в новые лунки
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы хранить при температуре от -25 C до -15C до 30 дней
Пулинг, разбавление, денатурация и загрузка библиотек
⃝ | 72 | Извлеките 100 мкл 1 М NaOH из морозильной камеры и добавьте 400 мкл воды молекулярного класса для разбавления до 0,2 Н рабочего раствора. Инвертируйте или перемешайте на вихревой мешалке.
⃝ | 73 | Извлеките HT1 из морозильной камеры и разморозьте на льду
⃝ | 74 | Соберите в пул 5 мкл (2,5 мкл для Campy) каждого образца в одну лунку планшета и хорошо перемешайте пипеткой
⃝ | 75 | Количественно оцените пул на Qubit - запишите значение в рабочую книгу
⃝ | 76 | Рассчитайте молярность (нМ): (концентрация в пуле x 10^6)/(660 г/моль x 1000 п.о.) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 77 | Рассчитайте объем пула, необходимый для 50 мкл 4 нМ: (200/молярность пула) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 78 | Определите необходимый объем RSB (50 мкл минус объем выше) (книга рассчитает)
⃝ | 79 | Соответствующим образом разбавьте в соответствии с руководством рабочей книги (теперь имейте 50 мкл пула 4 нМ)
⃝ | 80 | Добавьте 5 мкл пула в микроцентрифужную пробирку
⃝ | 81 | Добавьте 5 мкл разбавленного NaOH в пробирку, кратковременно перемешайте на вихревой мешалке и быстро открутите (теперь 2 нМ)
⃝ | 82 | Инкубируйте при комнатной температуре в течение 5 минут
⃝ | 83 | Добавьте 990 мкл охлажденного HT1 (теперь 20 пМ)
⃝ | 84 | Разбавьте библиотеку до желаемой концентрации загрузки
Желаемая конечная концентрация загрузки (от 12 пМ до 20 пМ):
|  | Объем пула библиотек 20 пМ: | 0
|  | Объем буфера HT1: | 1000
⃝ | 85 | Поместите на лед до готовности к загрузке
⃝ | 86 | (Необязательно) Разбавьте 10 нМ PhiX до 2 нМ: 1 мкл 10 нМ + 4 мкл RSB
⃝ | 87 | (Необязательно) Объедините 5 мкл 2 нМ библиотеки PhiX и 5 мкл 0,2 н NaOH (теперь при 1 нМ) и инкубируйте в течение 5 минут
⃝ | 88 | (Необязательно) Добавьте 490 мкл предварительно охлажденного HT1 с получением 20 пМ денатурированной библиотеки PhiX
⃝ | 89 | (Необязательно) Для реагентов для секвенирования v2 разбавьте PhiX до 12,5 пМ: 62,5 мкл 20 пМ денатурированной библиотеки PhiX + 37,5 мкл предварительно охлажденного HT1
⃝ | 90 | (Необязательно) Пик в PhiX
⃝ | 91 | Загрузите буфер PR1, очистите и загрузите проточную ячейку
⃝ | 92 | Переверните размороженный картридж примерно 10х, чтобы перемешать, затем постучите, чтобы доставить реагенты на дно лунок
⃝ | 93 | Используйте чистый наконечник пипетки, чтобы проколоть фольгу резервуара для загрузки образцов на картридже
⃝ | 94 | Используйте новый наконечник пипетки для загрузки 600 мкл объединенных денатурированных библиотек в резервуар для загрузки образцов и загрузки в MiSeq
Версия 8, июнь 2024 г. *Подробное описание этапов 80-94 (заштриховано) можно найти в СОП PNL38 для секвенирования.

## iSeq
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (1 из 2)
Дата тагментации: RunID: Инициалы: |  |  | количество образцов:
⃝ | 1 | Количественная оценка ДНК на Qubit и запись на рабочем листе | 0
⃝ | 2 | Доведите BLT и TB1 до комнатной температуры (BLT из холодильника, TB1 из морозильной камеры) - примерно за 30 минут
⃝ | 3 | Добавьте H2O в 96-луночный планшет (обычно 20 мкл)
⃝ | 4 | Добавьте ДНК в лунки образца (обычно 10 мкл)
⃝ | 5 | Перемешивание на вортексе BLT и TB1 в течение 10 с (обеспечить суспензию)
⃝ | 6 | Приготовить мастер-микс для тагментации: 10 мкл BLT + 10 мкл TB1 | Объем (мкл)
Объем BLT |  |  | 20
Объем TB1 |  |  | 20
|  | Итого | 40
⃝ | 7 | Хорошо перемешайте мастер-микс на вортексе
⃝ | 8 | Добавьте 20 мкл эталонной смеси для тагментации в каждую лунку для образца
⃝ | 9 | Смешайте с помощью пипетирования (общий объем 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 11 | Инкубируйте планшет при 55°C в течение 15 минут, а затем выдерживайте при 10°C («Flex Tagment»)
Очистка после тагментации
⃝ | 12 | Проверьте TSB на наличие осадка (если он присутствуют, нагрейте при 37°C в течение 10 минут и перемешайте на вихревой мешалке)
⃝ | 13 | Добавьте 10 мкл TSB в лунки для образцов
⃝ | 14 | Осторожно перемешайте пипеткой (общий объем 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 16 | Инкубируйте при 37°C в течение 15 минут, затем выдержите при 10°C («Flex Post Tag»)
⃝ | 17 | Выполните быстрое вращение
⃝ | 18 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 19 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 20 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 21 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 22 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 23 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 24 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 25 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 26 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 27 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 28 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 29 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 30 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
Амплификация тагментированной ДНК Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 31 | Оттаивание EPM на льду
⃝ | 32 | Разморозьте индексы при комнатной температуре (перед использованием прокрутите на короткое время)
⃝ | 33 | Приготовить мастер-микс для ПЦР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для каждого образца) | Объем (мкл)
Объем ЕРМ |  |  | 40
Объем H2O |  |  | 40
|  | Итого | 80
⃝ | 34 | Перемешайте на вихревой мешалке и открутите мастер-микс
⃝ | 35 | Удалите TWB из образцов (все еще на магните)
⃝ | 36 | Удалите излишки TWB с помощью пипетки
⃝ | 37 | Снимите планшет с магнита и немедленно добавьте 40 мкл мастер-микса для ПЦР
⃝ | 38 | Осторожно смешайте с помощью пипетки
⃝ | 39 | Добавьте 10 мкл индексных адаптеров к каждому образцу (из 96-луночного индексного планшета, каждая лунка используется однократно)
⃝ | 40 | Смешайте минимум 10x (установите на 40 мкл)
⃝ | 41 | Запечатайте планшет с помощью Microseal B и запустите программу «Flex Amplify» на термоциклере (примерно 30 минут)
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы при температуре 2-8C до 3 дней
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (2 из 2)
Очистка библиотек Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 42 | Доведите RSB до комнатной температуры (из морозильной камеры) и перемешать на вихревой мешалке
⃝ | 43 | Извлеките планшет из термоциклера/холодильника и центрифугируйте в течение 1 минуты при 280xg
⃝ | 44 | Поместите пластину на магнит на 5 минут (или до очищения)
⃝ | 45 | Перенесите 45 мкл супернатанта в новые лунки
⃝ | 46 | Снимите с магнита
⃝ | 47 | Перемешайте на вортексе и инвертируйте стоковый IPB несколько раз
⃝ | 48 | Приготовьте мастер-микс IPB (40,8 мкл IPB + 44,2 мкл H2O на образец) | Объем (мкл)
Объем IPB |  |  | 81.6
Объем H2O |  |  | 88.4
|  | Итого: | 170
⃝ | 49 | Хорошо перемешайте мастер-микс IPB на вихревой мешалке и добавьте по 85 мкл в каждую лунку для образцов (соотношение мастер-микса и ДНК — 1,88). Если во время тагментации произошла потеря образца, используйте скорректированные объемы из таблицы 5 (раздел 9.5.4 PNL35), чтобы обеспечить соотношение мастермикса шариков к ДНК 1,88.
⃝ | 50 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 51 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 52 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 53 | Во время инкубации тщательно перемешайте на вихревой мешалке стоковый IPB
⃝ | 54 | Удерживая на магните, перенесите 125 мкл супернатанта в новые лунки.
⃝ | 55 | Снимите с магнита и добавьте 15 мкл исходного IPB в лунки, содержащие супернатант (соотношение неразведенных гранул к ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 57 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 58 | Разведите свежий 80% EtOH (например, для 16 образцов, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 образцов 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 60 | Удалите и утилизируйте надосадочную жидкость
⃝ | 61 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 62 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 63 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 64 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 65 | Удалите избыток EtOH с помощью пипетки, если он присутствует
⃝ | 66 | Дайте бусинам высохнуть на воздухе в течение 3-5 минут
⃝ | 67 | Снимите с магнита и добавьте 32 мкл RSB
⃝ | 68 | Тщательно перемешайте с помощью пипетки
⃝ | 69 | Инкубируйте 2-5 минут при комнатной температуре
⃝ | 70 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 71 | Перенесите 30 мкл супернатанта в новые лунки
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы хранить при температуре от -25 C до -15C до 30 дней
Пулинг, разбавление, денатурация и загрузка библиотек
⃝ | 72 | Соберите в пул 5 мкл (2,0 мкл для Campy) каждого образца в одну лунку планшета и хорошо перемешайте пипеткой
⃝ | 73 | Количественно оцените пул на Qubit - запишите значение в рабочую книгу
⃝ | 74 | Рассчитайте молярность (нМ): (концентрация в пуле x 10^6)/(660 г/моль x 1000 п.о.) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 75 | Рассчитайте объем пула, необходимый для 50 мкл 4 нМ: (200/молярность пула) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 76 | Соответствующим образом разбавьте в соответствии с руководством рабочей книги (теперь имейте 50 мкл пула 4 нМ)
⃝ | 77 | Разбавьте пул 4 нМ до 200 пМ: 2,5 мкл объединенных библиотек 4 нМ + 47,5 мкл RSB
⃝ | 78 | Разбавьте пул до желаемой концентрации загрузки (в результате получается 50 мкл объединенных библиотек при желаемой концентрации загрузки):
⃝ |  | Желаемая концентрация нагрузки (рекомендуется 80 пМ)
⃝ |  | Объем пула 200 пМ для добавления | 0
⃝ |  | Объем RSB для добавления | 50
⃝ | 79 | (Необязательно) Разбавьте 10 нМ PhiX до 1 нМ: 2 мкл 10 нМ + 18 мкл RSB
⃝ | 80 | (Необязательно) Разбавьте PhiX (1 нМ) до 200 пМ: 2 мкл 1 нМ PhiX + 8 мкл RSB
⃝ | 81 | (Необязательно) Разбавьте PhiX до желаемой концентрации загрузки (такой же, как библиотеки выше) - в результате получалось 12,5 мкл PhiX при желаемой концентрации загрузки.
⃝ |  | Концентрация загрузки PhiX (пМ)
⃝ |  | Объем пула 200 пМ PhiX для добавления | 0
⃝ |  | Объем RSB для добавления | 12.5
⃝ | 82 | (Необязательно) Пик в PhiX
⃝ | 83 | Извлеките размороженный картридж из упаковки и переверните 5 раз, чтобы перемешать, а затем постучите картриджем по стойке 5 раз
⃝ | 84 | Используйте чистый наконечник пипетки, чтобы проколоть фольгу резервуара для загрузки образцов на картридже
⃝ | 85 | Используйте новый наконечник пипетки для загрузки 20 мкл пула
⃝ | 86 | Загрузите проточную ячейку в картридж, а затем загрузите картридж в iSeq
Версия 8, июнь 2024 г. *Подробное описание этапов 78-86 (заштриховано) можно найти в СОП PNL40 для секвенирования.

## MiniSeq
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (1 из 2)
Дата тагментации: RunID: Инициалы: |  |  | количество образцов
⃝ | 1 | Количественная оценка ДНК на Qubit и запись на рабочем листе
⃝ | 2 | Доведите BLT и TB1 до комнатной температуры (BLT из холодильника, TB1 из морозильной камеры) - примерно за 30 минут
⃝ | 3 | Добавьте H2O в 96-луночный планшет (обычно 20 мкл)
⃝ | 4 | Добавьте ДНК в лунки образца (обычно 10 мкл)
⃝ | 5 | Перемешивание на вортексе BLT и TB1 в течение 10 с (обеспечить суспензию)
⃝ | 6 | Приготовить мастер-микс для тагментации: 10 мкл BLT + 10 мкл TB1 | Объем (мкл)
Объем BLT |  |  | 20
Объем TB1 |  |  | 20
|  | Итого | 40
⃝ | 7 | Хорошо перемешайте мастер-микс на вортексе
⃝ | 8 | Добавьте 20 мкл эталонной смеси для тагментации в каждую лунку для образца
⃝ | 9 | Смешайте с помощью пипетирования (общий объем 50 мкл)
⃝ | 10 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 11 | Инкубируйте планшет при 55°C в течение 15 минут, а затем выдерживайте при 10°C («Flex Tagment»)
Очистка после тагментации
⃝ | 12 | Проверьте TSB на наличие осадка (если он присутствуют, нагрейте при 37°C в течение 10 минут и перемешайте на вихревой мешалке)
⃝ | 13 | Добавьте 10 мкл TSB в лунки для образцов
⃝ | 14 | Осторожно перемешайте пипеткой (общий объем 60 мкл)
⃝ | 15 | Запечатайте пластину с помощью Microseal B или эквивалента
⃝ | 16 | Инкубируйте при 37°C в течение 15 минут, затем выдержите при 10°C («Flex Post Tag»)
⃝ | 17 | Выполните быстрое вращение
⃝ | 18 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 19 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 20 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 21 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 22 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 23 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 24 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 25 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 26 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
⃝ | 27 | Используйте многоканальную пипетку для удаления и утилизации супернатанта
⃝ | 28 | Снимите пластину с магнита и добавьте 100 мкл TWB
⃝ | 29 | Осторожно пипетируйте до полного суспендирования
⃝ | 30 | Поместите обратно на магнит на 3 минуты (или до тех пор, пока он не очистится)
Амплификация тагментированной ДНК Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 31 | Оттаивание EPM на льду
⃝ | 32 | Разморозьте индексы при комнатной температуре (перед использованием прокрутите на короткое время)
⃝ | 33 | Приготовить мастер-микс для ПЦР (20 мкл EPM + 20 мкл H2O для каждого образца) | Объем (мкл)
Объем ЕРМ |  |  | 40
Объем H2O |  |  | 40
|  | Итого | 80
⃝ | 34 | Перемешайте на вихревой мешалке и открутите мастер-микс
⃝ | 35 | Удалите TWB из образцов (все еще на магните)
⃝ | 36 | Удалите излишки TWB с помощью пипетки
⃝ | 37 | Снимите планшет с магнита и немедленно добавьте 40 мкл мастер-микса для ПЦР
⃝ | 38 | Осторожно смешайте с помощью пипетки
⃝ | 39 | Добавьте 10 мкл индексных адаптеров к каждому образцу (из 96-луночного индексного планшета, каждая лунка используется однократно)
⃝ | 40 | Смешайте минимум 10x (установите на 40 мкл)
⃝ | 41 | Запечатайте планшет с помощью Microseal B и запустите программу «Flex Amplify» на термоциклере (примерно 30 минут)
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы при температуре 2-8C до 3 дней
Подготовка библиотеки с использованием Illumina DNA Prep для секвенирования на MiSeq (2 из 2)
Очистка библиотек Дата: RunID: Инициалы:
⃝ | 42 | Доведите RSB до комнатной температуры (из морозильной камеры) и перемешать на вихревой мешалке
⃝ | 43 | Извлеките планшет из термоциклера/холодильника и центрифугируйте в течение 1 минуты при 280xg
⃝ | 44 | Поместите пластину на магнит на 5 минут (или до очищения)
⃝ | 45 | Перенесите 45 мкл супернатанта в новые лунки
⃝ | 46 | Снимите с магнита
⃝ | 47 | Перемешайте на вортексе и инвертируйте стоковый IPB несколько раз
⃝ | 48 | Приготовьте мастер-микс IPB (40,8 мкл IPB + 44,2 мкл H2O на образец) | Объем (мкл)
Объем IPB |  |  | 81.6
Объем H2O |  |  | 88.4
|  | Итого: | 170
⃝ | 49 | Хорошо перемешайте мастер-микс IPB на вихревой мешалке и добавьте по 85 мкл в каждую лунку для образцов (соотношение мастер-микса и ДНК — 1,88). Если во время тагментации произошла потеря образца, используйте скорректированные объемы из таблицы 5 (раздел 9.5.4 PNL35), чтобы обеспечить соотношение мастермикса шариков к ДНК 1,88.
⃝ | 50 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 51 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 52 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 53 | Во время инкубации тщательно перемешайте на вихревой мешалке стоковый IPB
⃝ | 54 | Удерживая на магните, перенесите 125 мкл супернатанта в новые лунки.
⃝ | 55 | Снимите с магнита и добавьте 15 мкл исходного IPB в лунки, содержащие супернатант (соотношение неразведенных гранул к ДНК 0,12)
⃝ | 56 | Пипетируйте для смешивания минимум 10х (полное смешивание имеет решающее значение)
⃝ | 57 | Инкубируйте 5 минут при комнатной температуре
⃝ | 58 | Разведите свежий 80% EtOH (например, для 16 образцов, 6,4 мл EtOH + 1,6 мл H2O. Для 20 образцов 8 мл EtOH + 2 мл H20)
⃝ | 59 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 60 | Удалите и утилизируйте надосадочную жидкость
⃝ | 61 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 62 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 63 | Добавьте 170 мкл 80% EtOH и инкубируйте в течение 30 секунд
⃝ | 64 | Удалите EtOH пипеткой
⃝ | 65 | Удалите избыток EtOH с помощью пипетки, если он присутствует
⃝ | 66 | Дайте бусинам высохнуть на воздухе в течение 3-5 минут
⃝ | 67 | Снимите с магнита и добавьте 32 мкл RSB
⃝ | 68 | Тщательно перемешайте с помощью пипетки
⃝ | 69 | Инкубируйте 2-5 минут при комнатной температуре
⃝ | 70 | Поместите пластину на магнит на 3 минуты (или до очищения)
⃝ | 71 | Перенесите 30 мкл супернатанта в новые лунки
На данном этапе можно остановиться и хранить образцы хранить при температуре от -25 C до -15C до 30 дней
Пулинг, разбавление, денатурация и загрузка библиотек
⃝ | 72 | Извлеките 100 мкл 1 М NaOH из морозильной камеры и добавьте 900 мкл воды молекулярного класса для разбавления до 0,1 Н рабочего раствора. Инвертируйте или перемешайте на вихревой мешалке
⃝ | 73 | Извлеките HT1 из морозильной камеры и разморозьте на льду
⃝ | 74 | Соберите в пул 5 мкл (2,5 мкл для Campy) каждого образца в одну лунку планшета и хорошо перемешайте пипеткой
⃝ | 75 | Количественно оцените пул на Qubit - запишите значение в рабочую книгу
⃝ | 76 | Рассчитайте молярность (нМ): (концентрация в пуле x 10^6)/(660 г/моль x 1000 п.о.) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 77 | Рассчитайте объем пула, необходимый для 50 мкл 4 нМ: (200/молярность пула) (рабочая книга рассчитает)
⃝ | 78 | Определите необходимый объем RSB (50 мкл минус объем выше) (книга рассчитает)
⃝ | 79 | Соответствующим образом разбавьте в соответствии с руководством рабочей книги (теперь имейте 50 мкл пула 4 нМ)
⃝ | 80 | Разбавьте пул 4 нМ до пула 1 нМ, добавляя 75 мкл RSB + 25 мкл пула в новую лунку
⃝ | 81 | Добавьте 5 мкл пула в микроцентрифужную пробирку
⃝ | 82 | Добавьте 5 мкл разбавленного NaOH в пробирку, кратковременно перемешайте на вихревой мешалке и быстро открутите (теперь 500 нМ)
⃝ | 83 | Инкубируйте при комнатной температуре в течение 5 минут
⃝ | 84 | Добавляют 5 мкл 200 мМ Tris-HCL pH7, затем кратковременно перемешивают на вихревой мешалке и центрифугируют (теперь 333 пМ)
⃝ | 85 | Инкубируйте при комнатной температуре в течение 1 минуты
⃝ | 86 | Добавляют 985 мкл охлажденного HT1 (теперь 5 пМ), перемешивают на вихревой мешалке и быстро вращают
⃝ | 87 | Разбавьте библиотеку до желаемой концентрации загрузки
|  | Желаемая конечная концентрация загрузки (от 1,3 пМ до 1,4 пМ): | 1.3
|  | Объем пула библиотек 5 пМ: | 130
|  | Объем буфера HT1: | 370
⃝ | 88 | Положите на лед до готовности к загрузке (не позволяйте ожидать дольше 30 минут)
⃝ | 89 | (Необязательно) Разбавьте 10 нМ PhiX до 4 нМ: 10 мкл PhiX + 15 мкл RSB
⃝ | 90 | (Необязательно) Объедините 5 мкл 4 нМ библиотеки PhiX и 5 мкл 0,1 N NaOH, и инкубируйте в течение 5 минут
⃝ | 91 | (Необязательно) Добавьте 5 мкл 200 мМ Tris-HCl pH 7
⃝ | 92 | (Необязательно) Добавьте 985 мкл предварительно охлажденного HT1 с получением 20 пМ денатурированной библиотеки PhiX
⃝ | 93 | (Необязательно) Разбавьте PhiX до загрузочной концентрации (32,5 мкл PhiX + 467,5 мкл HT1 для 1,3 пМ или 35,0 мкл PhiX + 465,0 мкл HT1 для 1,4 пМ)
⃝ | 94 | (Необязательно) Пик в PhiX
⃝ | 95 | Очистите проточную ячейку 70% этанолом, а затем высушите линзовой бумагой или эквивалентом. Поместите в отсек проточной ячейки
⃝ | 96 | Переверните размороженный картридж примерно 10х, чтобы перемешать, затем постучите, чтобы доставить реагенты на дно лунок.
⃝ | 97 | Используйте чистый наконечник пипетки, чтобы проколоть фольгу резервуара для загрузки образцов на картридже
⃝ | 98 | Используйте новый наконечник пипетки для загрузки 500 мкл объединенных денатурированных библиотек в резервуар для загрузки образцов и загрузки в MiSeq
Версия 8, июнь 2024 г. *Подробное описание этапов 80-98 (заштриховано) можно найти в СОП PNL39 для секвенирования.